Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-УЭТМ-110-50 
со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом
	Изготовитель ООО «Эльмаш (УЭТМ)»
ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 
тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02
e-mail: vva@uetm.ru
сайт: www.uetm.ru
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	Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии


	Заказчик:
	     

	Телефон / Факс:
	     

	Дата заполнения заявки:
	      

	Наименование энергообъекта:
	     

	
	(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)


1. Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

	1.1 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-УЭТМ-110-50 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления).

Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество выключателей / количество полюсов в каждом выключателе
	 FORMDROPDOWN 


	1.2 Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект.
Примечание:  к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо.
	 FORMDROPDOWN 


	1.3 Групповой комплект ЗИП №2, содержащий один баллон с элегазом для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода три комплекта на один выключатель.
	 FORMDROPDOWN 



2. Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ-110-50, которые выполняются по заявке заказчика:

	Наименование параметра (характеристики)
	Требуемые характеристики и значения параметров

	2.1 Номинальный ток, А
	2500  FORMCHECKBOX 

	3150  FORMCHECKBOX 


	2.2 Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В
	220  FORMCHECKBOX 

	110  FORMCHECKBOX 


	2.3 Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В:

	· однофазного переменного тока
	230  FORMCHECKBOX 


	· однофазного постоянного тока
	230  FORMCHECKBOX 


	· однофазного постоянного тока
	110  FORMCHECKBOX 


	2.4 Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя1), В:

	· трехфазного переменного тока (Y0)
	230/400  FORMCHECKBOX 


	· трехфазного переменного тока (Δ)
	230  FORMCHECKBOX 


	2.5 Тип внешней изоляции
	Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89

	· фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89
	 FORMCHECKBOX 
 светло-серого цвета

 FORMCHECKBOX 
 коричневого цвета
	II*  FORMCHECKBOX 

2,25 см/кВ
	III  FORMCHECKBOX 

2,5 см/кВ
	IV  FORMCHECKBOX 

3,1 см/кВ

	· полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89
	      светло-серого цвета
	IV  FORMCHECKBOX 

3,1 см/кВ


3. Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Отметить требуемую комплектацию:

3.1 Вариант комплектации № 602-600:
 FORMCHECKBOX 

	Трансформатор тока
	I1 ном./ I2 ном., А
S1-S5 2)
	Класс точности / 

нагрузка, ВА 2)
	КБ ном или К ном 2)
	I1 ном./ I2 ном., А
S1-S4
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
S1-S3
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном
	I1 ном./ I2 ном., А
S1-S2
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном

	ТА1
	600/5
	5Р/20
	30
	400/5
	5Р/10
	30
	300/5
	10Р/15
	20
	200/5
	10Р/10
	20

	ТА2
	600/5
	0,2/30
	10
	400/5
	0,2/20
	10
	300/5
	0,5/10
	10
	200/5
	0,5/5
	10

	ТА3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТА4
	600/5
	5Р/20
	30
	400/5
	5Р/10
	30
	300/5
	10Р/15
	20
	200/5
	10Р/10
	20

	ТА5
	600/5
	5Р/20
	30
	400/5
	5Р/10
	30
	300/5
	10Р/15
	20
	200/5
	10Р/10
	20

	ТА6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТА7
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТА8
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.2 Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте: 

http://www.uetm.ru/directrequest/files/default/get-file?name=224415e863644481850c0c8cef3c7e59.doc 

Укажите номер комплекта трансформаторов:
 Комплект № FORMDROPDOWN 
  FORMCHECKBOX 

3.3 Web-приложение для расчёта параметров трансформаторов тока  https://www.uetm.ru/test/userform.html
3.4 Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:  FORMCHECKBOX 

Технические характеристики указываются заказчиком1)
	Трансформатор тока
	I1 ном./ I2 ном., А2)
	Класс точности / 

нагрузка, ВА 2)
	КБ ном или К ном 2)
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности /
нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном

	ТА1
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 
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	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА2
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА3
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА4
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА5
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 
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	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА6
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	ТА7
	
	
	
	
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
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	ТА8
	
	
	
	
	 FORMDROPDOWN 
 /   FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
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	 FORMDROPDOWN 
 /  FORMDROPDOWN 
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	 FORMDROPDOWN 


	Заполняется при выборе классов точности             5PR, 10PR, TPY, TPZ
	Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А
	IКЗ,эфф =     

	
	Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс
	Та  =         

	
	Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, мс
	


1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем. Рекомендуется рабочие значение для которого задаются IКЗ,эфф, Та выделить жирным шрифтом с подчеркиванием
2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс. 
*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.
Расположение трансформаторов тока на вводах полюса. Выберете стандартный вариант или вариант изготовления по специальному заказу.

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей могут быть установлены только выше защитных трансформаторов тока.
3.5 Стандартное расположение трансформаторов тока  FORMCHECKBOX 

	6 трансформаторов тока  FORMCHECKBOX 

	8 трансформаторов тока  FORMCHECKBOX 
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3.6 Расположение трансформаторов тока, изготавливаемое по специальному заказу  FORMCHECKBOX 

	6 трансформаторов тока, выберите расположение  FORMCHECKBOX 

	8 трансформаторов тока, выберите расположение  FORMCHECKBOX 
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4. Дополнительная комплектация:

Устройство учета коммутационного ресурса выключателя  (1 шт. на выключатель)   FORMCHECKBOX 

5. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

 FORMCHECKBOX 

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.
	Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа:
	     


6. Дополнительные требования:

	     


	ЗАКАЗЧИК в лице
	     









 ______________________(подпись, печать)






М.П.
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